**AZ ÉLMÉNYTÉR KAMERASZABÁLYZATA**

**K2.számú melléklet**-Kamerák elhelyezkedésének ismertetése

**ÉLMÉNYTÉR ÉPÜLETE:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Elhelyezkedés** | **Rögzítési pont (Mire lát rá?)** | **Adatkezelési cél** | **Üzemelés** |
| 1. | **ÉT 01. számú kamera**  Előtér | Bejárati ajtók belépési pontja;  2.8mm: vízszintes: 97,6º;  függőleges: 81,2º; | Létesítményvédelem  Emberi élet, testi épség védelme, vagyonvédelem  Káresetek megelőzése, jogsértő cselekmények megelőzése | 0-24 óráig |
| 2. | **ÉT 02. számú kamera**  Ruhatár | Nagy Endre Rendezvényterem  Bejárat; 6mm: vízszintes: 56,1º;  függőleges: 43,6º; |
| 3. | **ÉT 03. számú kamera**  Nagy Endre Rendezvényterem Dél– Nyugati sarok | Nagy Endre Rendezvényterem;  2.8mm: vízszintes: 97,6º;  függőleges: 81,2º; |
| 4. | **ÉT 04. számú kamera**  Nagy Endre Rendezvényterem Észak-Nyugati sarok | Nagy Endre Rendezvényterem;  2.8mm: vízszintes: 97,6º;  függőleges: 81,2º; |
| 5. | **ÉT 05. számú kamera**  Nagy Endre Rendezvényterem Észak-Keleti sarok | Nagy Endre Rendezvényterem;  2.8mm: vízszintes: 97,6º;  függőleges: 81,2º; |
| 6. | **ÉT 06. számú kamera**  Nagy Endre Rendezvényterem Dél-Keleti sarok | Nagy Endre Rendezvényterem;  2.8mm: vízszintes: 97,6º;  függőleges: 81,2º; |
| 7. | **ÉT 07. számú kamera**  Üvegház Észak-Keleti sarok | Üvegház; 3.2mm: vízszintes: 90º;  függőleges: 73,7º; |
| 8. | **ÉT 08. számú kamera**  Üvegház Észak-Nyugati sarok | Üvegház; 3.2mm: vízszintes: 90º;  függőleges: 73,7º; |
| 9. | **ÉT 09. számú kamera**  3D Terem | 3D terem; 3mm: vízszintes: 93,7º;  függőleges: 77,3º; |
| 10. | **ÉT 10. számú kamera**  Emelet | Emeleti folyosó, 3D terem  ajtó; 6mm: vízszintes: 56,1º;  függőleges: 43,6º; |
| 11. | **ÉT 11. számú kamera**  Íjászat | Terem (vesszőforgók irányába);  2.8mm: vízszintes: 97,6º;  függőleges: 81,2º; |
| 12. | **ÉT 12. számú kamera**  Íjászat | Lőállások (bejárati ajtó irányába);  2.8mm: vízszintes: 97,6º;  függőleges: 81,2º; |
| 13. | **ÉT 13. számú kamera**  Tárgyaló | Érintőképernyős játékok,  íjászat ajtó, lépcsőfeljáró;  2.8mm: vízszintes: 97,6º;  függőleges: 81,2º; |

**AZ ÉLMÉNYTÉR KAMERASZABÁLYZATA**

**K2.számú melléklet**-Kamerák elhelyezkedésének ismertetése

**JÁTSZÓHÁZ ÉPÜLETE:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Elhelyezkedés** | **Rögzítési pont (Mire lát rá?)** | **Adatkezelési cél** | **Üzemelés** |
| 1. | **01. számú kamera**  Csúszdafeljáró | csúszdafeljáró, hátsó ajtó,  játszóház átjáró;  2.8mm: vízszintes: 97,6º;  függőleges: 81,2º; | Létesítményvédelem  Emberi élet, testi épség védelme, vagyonvédelem  Káresetek megelőzése, jogsértő cselekmények megelőzése | 0-24 óráig |
| 2. | **02. számú kamera**  Előtér | Bejárati ajtó;  2.8mm: vízszintes: 97,6º;  függőleges: 81,2º; |
| 3. | **03. számú kamera**  Gyermekfoglalkoztató | gyermekfoglalkoztató terem,  játszóház raktárszobájának  ajtaja;  2.8mm: vízszintes: 97,6º;  függőleges: 81,2º; |

**AZ ÉLMÉNYTÉR KAMERASZABÁLYZATA**

**K2.számú melléklet**-Kamerák elhelyezkedésének ismertetése

**ÉLMÉNYTÉR UDVARA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Elhelyezkedés** | **Rögzítési pont (Mire lát rá?)** | **Adatkezelési cél** | **Üzemelés** |
| 4. | **04.számú kamera**  Sövénylabirintus | Sövénylabirintus nyugati része;  5mm: vízszintes: 65,2º;  függőleges: 51,3º; | Létesítményvédelem  Emberi élet, testi épség védelme, vagyonvédelem  Káresetek megelőzése, jogsértő cselekmények megelőzése | 0-24 óráig |
| 5. | **05.számú kamera**  Alsó udvar | Gyermekfoglalkoztató hátsó  oldala, hátsó bejáratok;  5mm: vízszintes: 65,2º;  függőleges: 51,3º; |
| 6. | **06.számú kamera**  középső udvar (Thurzó utcai kapu) | Étterem, átjáró;  5mm: vízszintes: 65,2º;  függőleges: 51,3º; |
| 7. | **07.számú kamera**  Csúszda | Élménytér bejáratai;  5mm: vízszintes: 65,2º;  függőleges: 51,3º; |
| 8. | **08.számú kamera**  Csúszda | Balassi Bálint úti nagykapu  (Rendezvényes kapu);  5mm: vízszintes: 65,2º;  függőleges: 51,3º; |
| 9. | **09.számú kamera**  Üvegház sarka | Üvegház bejáratai, gépészeti  melléképület;  5mm: vízszintes: 65,2º;  függőleges: 51,3º; |
| 10. | **10.számú kamera**  Középső udvar (Keleti bástya) | Fácánok kastély nagykapu;  5mm: vízszintes: 65,2º;  függőleges: 51,3º; |
| 11. | **11.számú kamera**  Középső udvar (Balassi Bálint úti kapu) | Iroda; 5mm: vízszintes: 65,2º;  függőleges: 51,3º; |
| 12. | **12.számú kamera**  Középső udvar (Balassi Bálint úti kapu) | Gyermekfoglalkoztató bejárat;  5mm: vízszintes: 65,2º;  függőleges: 51,3º; |